## Судовая электротехническая арм
Судовая электротехническая арматура
Код | Номенклатура | Ед. измерения | Розничная цена Армада 51 | Остаток |  | Средняя рыночная цена
|  |  |  | Кол-во | Сумма
Автоматы
808275 | Автомат АП50Б 2МТ 50А |  | 750 | 2 | 1500 | 1100
181 | Автомат АЕ 2044М 1П 25А |  | 130 | 1 | 130 | 130
7591 | Автомат АЕ 1031 М-2 10А |  | 70 | 2 | 140 | 70
808276 | Автомат АЕ 2043М-100-00 УЗ-А 2А |  | 860 | 5 | 4300 | 1628
808277 | Автомат АЕ 2026-20Н 16А 380В |  | 750 | 7 | 5250 | 750
808278 | Автомат АЕ 2036-30Н 16А 380В |  | 1500 | 2 | 3000 | 1833
808279 | Автомат А 63 МГ 1А 380В |  | 820 | 1 | 820 | 898
808280 | Автомат АК50 3МГ 6А |  | 1500 | 1 | 1500 | 1500
808281 | Автомат АК50 2МГ 2,5А |  | 1500 | 1 | 1500 | 1500
808282 | Автомат АК50 2МГ 10А 380В |  | 1500 | 1 | 1500 | 1500
808284 | Автомат АК50Б 2М ОМ3 380v 1А |  | 1500 | 14 | 21000 | 1500
808285 | Автомат АК50 3МГ 1А |  | 400 | 1 | 400 | 420
808943 | Автомат АЕ 2044-100-00 УЗ УХЛ4-А 16А |  | 860 | 1 | 860 | 1400
000095 | Автомат АК50Б 3М ОМ3 1А |  | 850 | 2 | 1700 | 1500
000116 | Автомат АК50 2МГ 20А 380V |  | 849.6 | 14 | 11894.4 | 1500
000189 | Автомат АК50 2МГ 30А |  | 850 | 16 | 13600 | 1500
659378 | Автомат АЕ 2044М 1П 31,5А |  | 130 | 3 | 390 | 130
000022 | Автомат А 3324 15А б/у |  | 350 | 1 | 350 | 350
000763 | Автомат 2,5А 250В пневмо. с/у |  | 20 | 138 | 2760 | 50
000132 | Автомат А 3716 Бу3 1R20 100А 380в |  | 2301 | 1 | 2301 | 2800
000041 | Автомат АК25 223-00-0М5 6А 380В 400Гц |  | 350 | 1 | 350 | 350
000028 | Автомат АК50Б 2МГ 50А ОМ3 |  | 720 | 9 | 6480 | 1500
000130 | Автомат А 3716 Бу3 1R20 20А 380в |  | 2065 | 2 | 4130 | 2800
000191 | Автомат А3114 20А 500В 50-60Гц |  | 450 | 7 | 3150 | 450
000044 | Автомат АК25 223-00-0М5 2А |  | 350 | 1 | 350 | 350
000007 | Автомат АК50 3МГ 10А |  | 850 | 10 | 8500 | 1500
000026 | Автомат АК50 2МГ 15А 320V |  | 350 | 2 | 700 | 350
000038 | Автомат АК50 2МГ 5А 400В 50Гц |  | 320 | 1 | 320 | 320
000995 | Автомат АК50Б 2МГ ОМ3 25А 380В 50Гц |  | 800 | 4 | 3200 | 1500
000066 | Автомат АК50Б 3МГ ОМ3 2А 380В |  | 850 | 12 | 10200 | 1500
000054 | Автомат АК25 311 4А |  | 1200 | 2 | 2400 | 1600
000091 | Автомат АК50Б 2МГ ОМ3 8А 380-400В 50Гц |  | 750 | 20 | 15000 | 1500
100011 | Автомат АК50 2М 6А 400В 50Гц |  | 350 | 1 | 350 | 350
000029 | Автомат АЕ 2066-100-00-УХЛ4 16А |  | 1420 | 1 | 1420 | 2100
000014 | Автомат АК50Б 3МГ 16А |  | 850 | 3 | 2550 | 1500
000010 | Автомат АК50 3МГ 8А |  | 480 | 1 | 480 | 1100
000129 | Автомат А 3716 Бу3 1R20 16А 380в |  | 1000 | 2 | 2000 | 1000
000131 | Автомат А 3716 Бу3 1R20 80А 380в |  | 2065 | 6 | 12390 | 2800
000004 | Автомат АЕ 2046М 2А |  | 648 | 1 | 648 | 700
004163 | Разрядник РР 21-1 |  | 1451.4 | 1 | 1451.4 | 1560
000094 | Автомат АК50Б 3М ОМ3 4А |  | 850 | 3 | 2550 | 1500
000009 | Автомат АК50 2МГ 25А 380-400В 50Гц |  | 750 | 9 | 6750 | 1500
000042 | Автомат АК25 223-00-0М5 5А |  | 350 | 1 | 350 | 350
000048 | Автомат А 3314 15А |  | 1200 | 2 | 2400 | 3100
000043 | Автомат АК25 223-00-0М5 4А |  | 480 | 1 | 480 | 1500
000023 | Автомат АК25 211 12,5А 380В отс. 5 Iн |  | 350 | 16 | 5600 | 350
000092 | Автомат АК50Б 2МГ ОМ3 2А 400В 50Гц |  | 750 | 1 | 750 | 1500
000005 | Автомат АК50 3МГ 20А 400V |  | 850 | 17 | 14450 | 1500
001985 | Автомат АК50 2МГ ОМ3 8А 380-400В 50Гц |  | 1000 | 13 | 13000 | 1000
000013 | Автомат АК50 3МГ 15А |  | 1000 | 12 | 12000 | 1500
000192 | Автомат А3114 Р 15А |  | 450 | 4 | 1800 | 450
784919 | Автомат АК50Б 3МГ ОМ3 10А |  | 850 | 39 | 33150 | 1500
000147 | Автомат А 3791 П1Р20 440В 630А |  | 4500 | 1 | 4500 | нет цены
000093 | Автомат АК50Б 3МГ ОМ3 5А |  | 850 | 1 | 850 | 1500
Итого |  |  |  |  | 249594.8
Аппаратура
004420 | Стеклоочиститель СЦ-31 24Вт |  | 1800 | 4 | 7200 | 9750
004427 | Стеклоочиститель СЩМ-1 220Вт |  | 3800 | 1 | 3800 | 23000
004421 | Стеклоочиститель СЦ-31 220Вт |  | 1800 | 2 | 3600 | 22000
000602 | Импульсный преобразователь напр-я m R1-10 24/5 |  | 3600 | 1 | 3600
000601 | Импульсный преобразователь напр-я m RPZ -10 24/5 |  | 3600 | 2 | 7200
000600 | Импульсный преобразователь напр-я m ZZ 380/24 |  | 3600 | 4 | 14400
003163 | Клистрон К 714 (радиоприбор) |  | 477 | 5 | 2385 | 3156
003161 | Магнитрон МИ- 12 |  | 360 | 4 | 1440 | нет цены
003162 | Магнитрон МИ-390 |  | 480 | 3 | 1440 | 1500
005743 | Преобразователь ОП-120ФЗ |  | 750 | 1 | 750 | 27000
004274 | Разрядник РР 56 |  | 120 | 4 | 480 | 1080
004150 | Разрядник РТФ-6 Ухл1 6кв |  | 436.6 | 3 | 1309.8 | 1500
004148 | Разрядник РТФ-6-0,5 6кв |  | 436.6 | 6 | 2619.6 | 1500
004016 | Разъединитель РВФ 10/630А |  | 15000 | 4 | 60000 | 16920
004036 | Ревун РВФ 24-24В 64А пост.ток |  | 1500 | 24 | 36000 | 4951
004331 | Сигнализатор РОС-501 20В (некомпл) |  | 9440 | 3 | 28320 | 11900
004494 | Стабилизатор С-0,16 УХЛ 4 127и 220В |  | 236 | 3 | 708 | 1700
005148 | Телефонный аппарат APZ-61 |  | 4720 | 1 | 236 | 7000
005396 | Телефонный аппарат АРК G/S |  | 4720 | 1 | 4720 | нет цены
004955 | Усилитель У 1м 01 Ухл4 220в 15va 50щ |  | 800 | 1 | 4720 | 950
004956 | Устройство д/зарядки аккумул.бат 66Р1 |  | 1640 | 1 | 800 | 500
Итого |  |  |  |  | 185728.4
Арматура сигнальная
000143 | Арматура сигнальная 2/250 бел.ОМБ15 |  | 123.9 | 1 | 123.9 | 252
000142 | Арматура сигнальная 2/250 красн. |  | 123.9 | 1 | 123.9 | 252
000035 | Арматура сигнальная АС 2 4,5вт синяя |  | 20 | 38 | 760 | 160
000097 | Арматура сигнальная АС -220 зеленая |  | 123.9 | 9 | 1115.1 | 252
000098 | Арматура сигнальная АС -220 красная |  | 123.9 | 5 | 619.5 | 252
Итого |  |  |  |  | 2742.4
Выключатели, переключатели (ПАКЕТНИКИ)
005093 | Выключатель LK 15А/115 15А 500В |  | 360 | 1 | 360 | 390
486815 | Выключатель ВДМ-1 МБ |  | 500 | 6 | 3000 | 1500
486816 | Выключатель ВДМ-2 |  | 500 | 6 | 3000 | 1900
000774 | Выключатель ГППМ 2*10 Н2 |  | 2025 | 1 | 2025 | 3200
480580 | Выключатель ПВ-16/СП-34 3Б |  | 567 | 1 | 567 | 1575
480598 | Выключатель ПВ-2*100 |  | 1012.5 | 28 | 28350 | 1420
480614 | Выключатель ПВ-3*100 |  | 1200 | 1 | 1200 | 1566
003741 | Выключатель ПВП-14*27 220/40 А, 380/25 А |  | 567 | 4 | 2268 | 650
480596 | Выключатель ПВ-2*25 |  | 526.5 | 54 | 28431 | 1740
480597 | Выключатель ПВ-2*60 УЗ 63А/220, 40А/380 |  | 526.5 | 64 | 33696 | 940
480612 | Выключатель ПВ-3*25 У3 |  | 270 | 64 | 17280 | 481
003740 | Выключатель ПВ-3*60 63А/220В; 40А/380В |  | 567 | 2 | 1134 | 940
000859 | Выключатель ПВП-14*27 220/63 А, 380/40 А |  | 588.6 | 1 | 588.6 | 1100
005138 | Переключатель LUK25 25А 500В 0-1 |  | 480 | 51 | 24480 | 1166
005097 | Переключатель LUK25 25А 500В укорочен. |  | 480 | 24 | 11520 | 714
003722 | Переключатель ПВМ 2*25 |  | 300 | 80 | 24000 | 300
005453 | Переключатель ПВМ 2*60 40А/380В; 63А/220В |  | 300 | 56 | 16800 | 398
003720 | Переключатель ПВМ 3*25 |  | 300 | 206 | 61800 | 398
487236 | Переключатель ПМВ-222222/Х-Д41 ТМ3 |  | 2000 | 5 | 10000 | 2500
005150 | Переключатель ПМВ-335566/VII-Д49 |  | 2000 | 1 | 2000 | 2500
003747 | Переключатель ПМВ-555666 |  | 2000 | 1 | 2000 | 2500
003785 | Переключатель ПМФ-45 112222-Д1 |  | 2000 | 15 | 30000 | 2500
003773 | Переключатель ПМФ-45 222225 |  | 2000 | 11 | 22000 | 2500
003784 | Переключатель ПМФ-45-122222-Д83 |  | 2000 | 12 | 24000 | 2500
487235 | Переключатель ПМФ-45-222222/Х1-Д4 М3 |  | 2000 | 1 | 2000 | 2500
487210 | Переключатель ПМФ-45-222777 |  | 2000 | 2 | 4000 | 2500
003807 | Переключатель ПМФ-45-333444 |  | 2000 | 1 | 2000 | 2500
003719 | Переключатель ПП 2* 25/Н2 |  | 390 | 110 | 42900 | 850
480523 | Переключатель ПП 2* 25/Н3 |  | 390 | 41 | 15990 | 850
005452 | Переключатель ПП 2*60/Н2 60А/220В; 40А/380В |  | 390 | 42 | 16380 | 1065
480522 | Переключатель ППМ 2*25 Н2 |  | 390 | 67 | 26130 | 850
003716 | Переключатель ППМ 3* 60/Н2 63А/220В; 40А/380В |  | 1000 | 1 | 1000 | 1124
007406 | Розетка 1м с/у судовая РС 6А 250V 2м !!!!!! |  | 500 | 1 | 500 | 1450
004020 | Розетка РВС (судовая+выключ.) |  | 400 | 6 | 2400 | 400
353363 | Розетка РШ 2-42 24 В |  | 350 | 178 | 62300 | 350
353367 | Розетка РШ 3-41 |  | 350 | 177 | 61950 | 450
353378 | Розетка РШВ 2-42 с выкл. |  | 1000 | 32 | 32000 | 2400
004082 | Розетка РШМ30М5 судовая 35А 380В |  | 2200 | 11 | 24200 | 2800
005451 | Переключатель ГПВМ 2*100 100А/220В;63А/380В |  | 1000 | 30 | 30000 | 1587
005918 | Переключатель ГПВМ 2*60 40А/380В;63А/220В |  | 150 | 10 | 1500 | 398
005450 | Переключатель ГПК 2*60 60А/250В;45А/350В |  | 1500 | 35 | 52500 | 4000
005460 | Переключатель УП 5402с 500В 20А |  | 1500 | 10 | 15000 | 5000
Итого |  |  |  |  | 743249.6
Измерительное оборудование (КИПиА)
001755 | Измеритель сопротивл.заземл. М 416/1 01-1000 ом |  | 1000 | 1 | 1000 | 4100
001758 | Измеритель сопротивл.заземл.ф4103 м1 0-15000ом |  | 4500 | 25 | 112500 | 21600
001756 | Мегаомметр Ф 4102- 11м 0 - 20000 |  | 2000 | 5 | 10000 | 8100
001757 | Мегаомметр Ф 4102-21м 0 - 50000 |  | 2500 | 19 | 47500 | 7900
000077 | Амперметр 0-20А М1620 |  | 3000 | 1 | 3000 | 4500
000050 | Амперметр в ассортименте |  | 280 | 2 | 560
000161 | Амперметр Д 1500 0-200А |  | 1500 | 1 | 1500 | 3000
000115 | Амперметр Д 1600 0-100А |  | 3000 | 1 | 3000 | 4500
000127 | Амперметр Д 1600 0-20А |  | 3000 | 2 | 6000 | 4500
000128 | Амперметр Д 1600 0-30А |  | 3000 | 1 | 3000 | 4500
000085 | Амперметр Д 1600 0-3КА |  | 3000 | 1 | 3000 | 4500
000083 | Амперметр Д 1600 0-400А |  | 3000 | 1 | 3000 | 4500
000106 | Амперметр Д 1600 0-5А |  | 3000 | 1 | 3000 | 4500
000084 | Амперметр Д 1600 0-5КА |  | 3000 | 1 | 3000 | 4500
000137 | Амперметр Е-17 100/200 100/5А |  | 430.7 | 1 | 430.7 | 640
000138 | Амперметр М 19 О-250А |  | 1000 | 1 | 1000 | нет цены
000088 | Амперметр М 381 75-0-75А квадрат |  | 500 | 1 | 500 | 600
000082 | Амперметр М 381 т4.2 30-0-30А квадрат |  | 500 | 1 | 500 | 600
000089 | Амперметр М 1360 0-5*10А |  | 1000 | 1 | 1000 | 2000
000105 | Амперметр М 1500 0-50А |  | 1000 | 1 | 1000 | 2000
000081 | Амперметр М 1500 Т 0-200А |  | 1000 | 1 | 1000 | 2000
000076 | Амперметр М 1500/1 пост.ток 30-0-30А |  | 1000 | 2 | 2000 | 2000
000090 | Амперметр М 2001 100-0-100 |  | 450 | 1 | 450 | 450
000087 | Амперметр М42100 10-0-10А |  | 1000 | 1 | 1000 | 1500
000103 | Амперметр Э 30 100А |  | 300 | 1 | 300 | 300
000102 | Амперметр Э 365 -1 30А |  | 198.39 | 1 | 198.39 | 289
000100 | Амперметр Э 378 400А |  | 800 | 1 | 800 | 900
000731 | Ваттметр И 1604 0,3-2 |  | 3000 | 1 | 3000 | 4500
000726 | Вольтметр 0-15-10 |  | 280 | 1 | 280 | 500
000702 | Вольтметр аккумуляторный ЭВЭ-2235 |  | 420 | 7 | 2940 | 680
000732 | Вольтметр Д 1600 0-450В |  | 3000 | 4 | 12000 | 4500
000139 | Вольтметр М 19 500-0-500 |  | 1000 | 1 | 1000 | 1000
000733 | Вольтметр М 364 0-6 |  | 3000 | 1 | 3000 | 4600
000727 | Вольтметр М1600 пост.ток 0-30В |  | 3000 | 1 | 3000 | 4500
000737 | Вольтметр Э 8030-М1 600В с Р-85 |  | 607.5 | 1 | 607.5 | 1200
001449 | Датчик реле ПРУ-5м/Р54 220в 50-60гц |  | 3000 | 5 | 15000 | 7980
001479 | Датчик температ. Рt100 12В 0-150С |  | 300 | 1 | 300 | 580
001409 | Датчик-реле разности давления РКС-1-ОМ5-01А 0,2-2, |  | 1200 | 1 | 1200 | 2100
002959 | Дифманометр ДМ 358М 0,63кг/см2 |  | 9860.08 | 2 | 19720.16 | 16520
001743 | Индикатор давления ИД-15 |  | 1500 | 1 | 1500 | 2070
662322 | Индикатор давления ИД-1Т |  | 590 | 1 | 590 | 890
001742 | Индикатор давления ИД-240 |  | 1500 | 1 | 1500 | 6500
001759 | Индикатор сопротивл. М57Д |  | 1298 | 2 | 2596 | 5400
002405 | Лагометр Ш 69009 0-60 |  | 5000 | 1 | 5000 | 8990
005744 | Логометр Л-64м 0-150 |  | 1770 | 1 | 1770 | 8729
002783 | Манометр 160 0- 2,5кг/кв.см МП4-У |  | 675 | 26 | 17550 | 1300
002888 | Манометр 160 МЭД 22365 электр.дистанцион. |  | 1000 | 2 | 2000 | 1180
002682 | Манометр ДМ-1001-0-2,5 |  | 100 | 19 | 1900 | 100
002865 | Мегаомметр Ф 4102/1-1м |  | 3000 | 1 | 3000 | 7020
002963 | Миллиамперметр М 903/1 0-200МА |  | 200 | 1 | 200 | 200
002961 | Миллиамперметр М136ОДТ 5*100МА |  | 200 | 1 | 200 | 400
002962 | Миллиамперметр М1690А 0-200МА |  | 500 | 1 | 500 | 546
003782 | Прибор Э-1600 косинус фи |  | 1000 | 1 | 1000 | 1380
001269 | Приемник температуры П-1 |  | 1500 | 11 | 16500 | 3742
004428 | Синхроноскоп Э-1605 |  | 3600 | 2 | 7200 | 4100
004774 | Тахометр 16-L/L фС 300об/мин- 29,3v 1987г. |  | 3658 | 5 | 18290 | нет цены
004775 | Тахометр 16L/L фС 300об/мин -29,3 1979 |  | 1000 | 1 | 1000 | 1850
005060 | Тахометр ОЕ 632м 3000об/мин |  | 1000 | 1 | 1000 | 1100
004899 | Тахометр реверсивный EDG 192 600-0-600 |  | 4500 | 1 | 4500 | 18690
005334 | Тахометр с датчиком М180 Т 3-0-3*100 1500об/мин30В |  | 4200 | 1 | 4200 | нет цены
004710 | Тахометр ТМ1-1п 0,5-10*100 об/мин |  | 3540 | 1 | 3540 | 5000
004720 | Тахометр ТЭ-3 0-30*100 об/мин |  | 2000 | 3 | 6000 | 3278
004721 | Тахометр ТЭ-3 0-40*100 об/мин |  | 3000 | 1 | 3000 | 3278
005787 | Термометр ртутн. 0-50С Н=10см |  | 250 | 31 | 7750 | 250
004765 | Термометр ртутн. -30+20С L=30мм |  | 250 | 37 | 9250 | 250
004767 | Термометр ртутн. +100+155 L=30мм |  | 250 | 18 | 4500 | 250
004766 | Термометр ртутн. +240--+310 L=30мм |  | 250 | 14 | 3500 | 250
004631 | Термометр ртутн. 0+ 60 L=100мм 0.5 гр |  | 250 | 19 | 4750 | 250
005342 | Термометр ртутн.ТП-17 100-650С д/суд.двиг.вн.сгор |  | 590 | 48 | 28320 | 870
004868 | Термометр ртутн.ТП-7 -20+150С L=25 |  | 200 | 136 | 27200 | 200
005786 | Термометр ртутн.ТПК эл.контактн. Н=8см +100+200С |  | 360 | 2 | 720 | 800
005785 | Термометр ртутн.ТПК эл.контактн. Н=8см 0-100С |  | 360 | 1 | 360 | 800
004639 | Термометр спиртовой 0+ 50 L=9,7 |  | 200 | 27 | 5400 | 200
004645 | Термометр спиртовой 0+ 55 L=5 |  | 200 | 111 | 22200 | 200
005107 | Транслог 220 42Р |  | 480 | 12 | 5760 | 1200
001918 | Тягонапоромеры дифф.ТДМ 0- 60кг/кв.см |  | 800 | 4 | 3200 | 2300
001917 | Тягонапоромеры дифф.ТДМ 0-100кг/кв.см |  | 800 | 2 | 1600 | 2300
001915 | Тягонапоромеры дифф.ТДМ 0-160кг/кв.см |  | 800 | 11 | 8800 | 2300
001916 | Тягонапоромеры дифф.ТДМ 0-400кг/кв.см |  | 800 | 4 | 3200 | 2300
001475 | Указатель давленияVSR - 4-812В(регул. давл)0-4кр\к |  | 700 | 2 | 1400 | 742
001477 | Указатель температ. LUN 1356-8 0-100C 12В |  | 1000 | 2 | 2000 | 2000
001476 | Указатель температ. LUN 1356-8 0-100C 12В HTS-8111.1-8/001 |  | 1000 | 4 | 4000 | нет цены
001478 | Указатель температ. LUN 1356-8 20-140C 12В |  | 1000 | 1 | 1000 | нет цены
005885 | Частотомер ДУ-Р180 HZ 45-50-55 |  | 3500 | 1 | 3500 | 3500
005882 | Частотомер Ц 1506 350-450 Гц |  | 3500 | 1 | 3500 | 3500
005883 | Частотомер Ц 1606 45-45 |  | 3500 | 2 | 7000 | 3500
002851 | Электроманометр 100 1-2,4 Мпа |  | 700 | 4 | 2800 | 720
Итого |  |  |  |  | 538532.75
Кабеля, провода
002593 | Кабель КМПВ 3*0,35 |  | 15.93 | 412 | 6563.16 | 37
606710Аз82 | Кабель КНР 2* 1 |  | 50 | 181 | 9050 | 58
002427 | Кабель КНР 2* 6 |  | 83.78 | 116 | 9718.48 | 110
002295 | Кабель КНР 3* 6 30м/11м |  | 150 | 26 | 3900 | 183
Итого |  |  |  |  | 29231.64
Кнопки
002251 | Кнопка КУ-121-2 |  | 660 | 1 | 660 | 590
002096 | Кнопка КУ122-1МУ4Асуд.звонка в корпусе |  | 340 | 11 | 3740 | 440
002191 | Кнопка КУ-123-13 1,6А/4А 440В |  | 1957.5 | 1 | 1957.5 | 4500
002336 | Кнопка ПКУ15-21. 131-54 У2 |  | 1286.2 | 4 | 5144.8 | 1577
002439 | Кнопка ПКУ15-21. 163-54у2 660в-440в10А |  | 1000 | 1 | 1000 | 1580
003174 | Кнопка Рм6 3/3мS 2,5А 220в |  | 1166.4 | 2 | 2332.8 | 1211
003187 | Микропереключатель EF 2,5А 380В |  | 324 | 1 | 324 | нет цены
776588 | Тумблер МТ-1 |  | 230 | 2 | 460 | 630
004600 | Тумблер ТВ1-1 220В 5А |  | 178.47 | 1 | 178.47 | 810
Итого |  |  |  |  | 15797.57
Контактор
003177 | Контактор SLC 12-1 110В |  | 930 | 1 | 930
471309 | Контактор SLА 16/11 380В |  | 500 | 1 | 500 | 923
471303 | Контактор SLА 85 220В |  | 4500 | 10 | 45000 | 8432
002224 | Контактор SСМ 202 |  | 500 | 2 | 1000 | 700
100688 | Контактор КМ 2312-16 50а катушка220В |  | 3000 | 2 | 6000 | 3800
002356 | Контактор КМ 2312-18-М4 50а 380в |  | 3000 | 2 | 6000 | 3800
002359 | Контактор КМ 2313-16-м4 100а 380в,катушка220В |  | 3000 | 2 | 6000 | 3800
002420 | Контактор КМ 2313-17М4 100а 380в |  | 3000 | 7 | 21000 | 3800
301076 | Контактор КМ 2711 16ом4 - 127в 25А |  | 2000 | 1 | 2000 | 2100
301429 | Контактор КМ 2711 16ом4 - 380в 25А |  | 2000 | 1 | 2000 | 2100
002358 | Контактор КМ 2712-18-М4 50а 380в |  | 2000 | 6 | 12000 | 2100
484212 | Контактор КМ-2211/844 380В |  | 2000 | 4 | 8000 | 2800
484211 | Контактор КМ-2211-25а-380в |  | 2000 | 1 | 2000 | 2800
484246 | Контактор КМ-2242-50а-380в |  | 3000 | 2 | 6000 | 3800
660784 | Контактор КПМ-121 кат. 220В |  | 6716.25 | 1 | 6716.25 | 12500
003148 | Контактор КТ 6043 Б 400А 380в |  | 9428.2 | 1 | 9428.2 | 31680
Итого |  |  |  |  | 134574.45
Лампы
505624 | Эл.лампа Б 127* 10 Е27 |  | 14 | 46 | 644 | 14
002429 | Эл.лампа ДРИ -1000-5 Е40 |  | 1110 | 7 | 7770 | 1250
002385 | Эл.лампа КГТО 220*2500 - 2 |  | 1000 | 7 | 7000 | 1746
002364 | Эл.лампа КМ 12*90 Т6.8 коммутаторная |  | 12.96 | 3837 | 49727.52 | 19
506715 | Эл.лампа ЛЭ 30 эритемные |  | 90 | 120 | 10800 | нет цены
002391 | Эл.лампа МН 2,3*1,3 Е10 фонарик |  | 9.45 | 81 | 765.45 | 24
002518 | Эл.лампа МН 2,5*0,068 Е10 фонарик |  | 9.45 | 386 | 3647.7 | 24
504808 | Эл.лампа МН 2,5*0,15 Е10 фонарик |  | 9.45 | 439 | 4148.55 | 24
005753 | Эл.лампа МН 2,5*0,4 Е10 фонарик |  | 9.45 | 535 | 5055.75 | 24
005752 | Эл.лампа МН 2,5*0,56 Е10 фонарик |  | 9.45 | 256 | 2419.2 | 24
504805 | Эл.лампа МН 2,5*0,75 Е10 фонарик |  | 9.45 | 358 | 3383.1 | 24
002399 | Эл.лампа МН 3*0,14 Е10 фонарик |  | 9.45 | 792 | 7484.4 | 24
504820 | Эл.лампа МН 3,5*0,15 Е10 фонарик |  | 9.45 | 90 | 850.5 | 24
005754 | Эл.лампа МН 3,5*0,26 Е10 фонарик |  | 9.45 | 246 | 2324.7 | 24
002527 | Эл.лампа РН 24*100 Е27 160х85мм |  | 100 | 15 | 1500 | 400
504004 | Эл.лампа С 24*25 Е27 б/нас. (29шт с/нас 75х45мм) |  | 25.03 | 3171 | 79370.13 | 37
002389 | Эл.лампа С 24*25 2ш22 / B22d 110х60мм |  | 25.03 | 302 | 7559.06 | 37
002400 | Эл.лампа С 24*30+30 Р 42 d/11 |  | 25.03 | 278 | 6958.34 | 37
002408 | Эл.лампа С 24*40 2ш22 (НН ---) B22d 125х60мм |  | 25.03 | 628 | 15718.84 | 37
504013 | Эл.лампа С 24*60 2Ш22 / B22d 70х45мм |  | 25.03 | 1116 | 27933.48 | 37
504028 | Эл.лампа С 127*25 Е27 |  | 25.03 | 303 | 7584.09 | 37
002402 | Эл.лампа С 127*40 2ш22 / B22d 105х60мм |  | 25.03 | 326 | 8159.78 | 37
002406 | Эл.лампа С 127*60 2ш22 / B22d 105х60мм |  | 24.98 | 438 | 10941.24 | 36
001628 | Эл.лампа СМ А 12-4-1 Т 4W 12В Ba9S/14 |  | 6.75 | 182 | 1228.5 | 18
504303 | Эл.лампа СМ 13*10 2Ш15 / B15d/18 |  | 13.5 | 46 | 621 | 24
504304 | Эл.лампа СМ 13*15 2Ш15 / B15d/18 |  | 20.25 | 102 | 2065.5 | 37
504312 | Эл.лампа СМ 28-1.4 1-2М10-1 |  | 10.13 | 861 | 8721.93 | 14
503808 | Эл.лампа СМ 6х15 В15s/18 |  | 10 | 524 | 5240 | 14
002421 | Эл.лампа ТЛГ 1-1 B9S/14 |  | 19.98 | 167 | 3336.66 | 36
404100 | Эл.лампа ТЛГ 3-1 B15s/19 |  | 19.98 | 84 | 1678.32 | 36
404102 | Эл.лампа ТЛГ 3-2 B15s/19 |  | 19.98 | 186 | 3716.28 | 36
404108 | Эл.лампа ТЛЖ 1-1 В9S/14 |  | 19.98 | 106 | 2117.88 | 36
404112 | Эл.лампа ТЛЖ 3-1 B15s/19 |  | 19.98 | 261 | 5214.78 | 36
404113 | Эл.лампа ТЛЖ 3-2 B15s/19 |  | 19.98 | 174 | 3476.52 | 36
404120 | Эл.лампа ТЛЗ 1-2 B9s/14 |  | 19.98 | 18 | 359.64 | 36
404119 | Эл.лампа ТЛЗ 1-2 E10 |  | 19.98 | 9 | 179.82 | 36
683309 | Эл.лампа фонарик 3,6V 0,5А P13,5S KPR3 |  | 33.75 | 4 | 135 | 64
505159 | Эл.лампа Ц - 127*10 2Ш15 / B15d 75х20мм |  | 23.22 | 174 | 4040.28 | 37
505166 | Эл.лампа Ц - 127*15 2Ш-22 |  | 23.22 | 269 | 6246.18 | 37
002470 | Эл.лампа ЖС 12*25 |  | 16.1 | 204 | 3284.4 | 19
002514 | Эл.лампа К 17*170 1Ф-С34-1 |  | 15 | 44 | 660 | 26
002513 | Эл.лампа К 30*400 |  | 30 | 85 | 2550 | 98
002419 | Эл.лампа КГ 220*1000 - 6 удлиненные. |  | 250 | 39 | 9750 | 398
505010 | Эл.лампа СМН 6,3*20-2 |  | 6.89 | 1235 | 8509.15 | 42
505015 | Эл.лампа СМН 9*60-2 |  | 6.89 | 555 | 3823.95 | 42
505156 | Эл.лампа Б 127* 15 Е27 |  | 19.12 | 256 | 4894.72 | 14
507701 | Эл.лампа ДКСТ-10000-2 |  | 1800 | 6 | 10800 | 4683
507705 | Эл.лампа ДРИ - 250 |  | 300 | 3 | 900 | 476
507710 | Эл.лампа ДРИ - 400 |  | 300 | 35 | 10500 | 388
002428 | Эл.лампа ДРТ- 1000 |  | 377.6 | 39 | 14726.4 | 600
002462 | Эл.лампа ЛБ 8 (2) |  | 52 | 131 | 6812 | 130
506710 | Эл.лампа ЛБ 30 1/42шт и 1/20шт |  | 54 | 57 | 3078 | 150
002383 | Эл.лампа МН 6,5*0,34 Е10 фонарик |  | 9.45 | 1 | 9.45 | 24
002020 | Эл.лампа ПЖ 110-300 1фс51-1 |  | 250 | 51 | 12750 | 420
505025 | Эл.лампа СМ 10*55 2 (СМ-радисту) |  | 9.72 | 111 | 1078.92 | 10
662030 | Эл.лампа СМ 24*2 Ва7s мнемосхема |  | 138 | 1 | 138 | 290
698667 | Эл.лампа СМ 26*15 Ba15s |  | 72 | 30 | 2160 | 93
002382 | Эл.лампа СМН 6*80-2 |  | 6.89 | 69 | 475.41 | 15
001555 | Эл.лампа ТЛЗ - 3-1 |  | 30 | 1 | 30 | 45
Итого |  |  |  |  | 417054.52
Магнитный пускатель
003693 | Магнитный пускатель BSt5LS-80А |  | 1720 | 1 | 1720 | 3200
003691 | Магнитный пускатель MDSt-40-R 40А |  | 790 | 1 | 790 | 1050
003790 | Магнитный пускатель АС-3 220 В 130А |  | 1350 | 2 | 2700 | нет цены
003908 | Магнитный пускатель ПМЕ -071 У3В |  | 330 | 13 | 4290 | 2205
005729 | Магнитный пускатель ПМЕ 072 380в 50Гц 2,5а |  | 390 | 4 | 1560 | 480
003909 | Магнитный пускатель ПМЕ -072 МВУХЛЗ |  | 180 | 3 | 540 | 180
005731 | Магнитный пускатель ПМЕ 072 МВУхлз АС-3 380в3,2а |  | 390 | 22 | 8580 | 480
003689 | Магнитный пускатель ПМЕ 113 4в |  | 584 | 10 | 5840 | 1966
005730 | Магнитный пускатель ПМЕ 114 У4В |  | 513 | 3 | 1539 | 1750
003847 | Магнитный пускатель ПМЕ-112 380 в реле 10а |  | 460 | 1 | 460 | 850
003910 | Магнитный пускатель ПМЛ-2501 АС-3 0,4в |  | 1170.45 | 1 | 1170.45 | 2568
003781 | Магнитный пускатель реверсивный ПМЛ-1501 |  | 743.4 | 9 | 6690.6 | 1117
005742 | Пускатель ПП-1558 20А 175-320в |  | 2800 | 1 | 2800 | нет цены
Итого |  |  |  |  | 38680.05
Измерительное оборудование
002774 | Мановакуумметр -1 до 15 кг/кв.см(ФРЕОН-12) |  | 300 | 3 | 900 | 400
003298 | Мановакуумметр МВ 4/1 -1-0+ 5 |  | 300 | 3 | 900 | 400
002825 | Мановакуумметр МВП3-УУ2 -1-24кг/кв.см ф100 |  | 300 | 1 | 300 | 400
007002 | Мановакуумметр МВП4А-УУ2 -1-5кг/кв.см. ф160мм |  | 300 | 1 | 300 | 400
003432 | Мановакуумметр МВП4-УУ2 -1-0-5кг ф160 |  | 300 | 7 | 2100 | 400
007007 | Мановакуумметр МВП4-УУ2 -1-24кг/кв.см. ф160 |  | 300 | 4 | 1200 | 400
007087 | Мановакуумметр МВТПСД 100 -1-0-24 |  | 300 | 1 | 300 | 400
002850 | Манометр 35 0-24*10 кг/кв.см до 240кг/кв.см |  | 300 | 1 | 300 | 400
002845 | Манометр 100 0- 1,6кг/кв.см МТП |  | 300 | 1 | 300 | 400
002852 | Манометр 100 0- 1,6кг/кв.см ОБМ 1 |  | 300 | 1 | 300 | 400
007394 | Манометр 100 0- 16кг/кв.см ДМ2010СгУ2 |  | 300 | 4 | 1200 | 400
002736 | Манометр 100 0- 16кг/кв.см МТПСд |  | 300 | 1 | 300 | 400
002822 | Манометр 100 0- 25кг/кв.см |  | 300 | 1 | 300 | 400
002802 | Манометр 100 0- 40кг/кв.см МТПСд-ОМ2 ( 2 шт старых ) |  | 300 | 1 | 300 | 400
002723 | Манометр 100 0- 40кг/кв.см ОБМ 1 водяной |  | 300 | 1 | 300 | 400
002912 | Манометр 100 0- 60кг/кв.см |  | 300 | 2 | 600 | 400
002801 | Манометр 100 0- 60кг/кв.см МТПСд-ОМ2 ( 1 шт старый ) |  | 300 | 1 | 300 | 400
002755 | Манометр 100 0-160 кра А |  | 300 | 1 | 300 | 400
002913 | Манометр 100 0-160кг/кв.см |  | 300 | 4 | 1200 | 400
666343 | Манометр 100 0-160кг/кв.см М3/1 |  | 300 | 3 | 900 | 400
002780 | Манометр 100 0-400кг/кв.см МКУ |  | 300 | 30 | 9000 | 400
002784 | Манометр 160 0- 6 кг/кв.см МТИ |  | 400 | 1 | 400 | 930
002859 | Манометр 160 0- 6 кг/кв.см ОБМ 1 |  | 400 | 1 | 400 | 930
002791 | Манометр 160 0- 6кг/кв.м МТП |  | 400 | 1 | 400 | 930
002792 | Манометр 160 0- 6кг/кв.см АММУ-1 |  | 400 | 1 | 400 | 930
002789 | Манометр 160 0-100 кг/кв.см ОБМ 1 |  | 400 | 1 | 400 | 930
002958 | Манометр 160 0-600кпа |  | 400 | 1 | 400 | 930
002932 | Манометр 240 0- 6кг/кв.см МП-5 |  | 400 | 2 | 800 | 930
003699 | Манометр в ассортименте |  | 400 | 4 | 1600 | 930
001267 | Манометр МТ 0-6 кг/кв.см |  | 400 | 9 | 3600 | 930
002925 | Манометр поверочный ф 60 |  | 200 | 3 | 600 | 400
001989 | Термометр керосиновый СП-2У №3 0+150 Н110мм |  | 200 | 1 | 200 | 200
004764 | Термометр ртутн. 0-100С L=100мм |  | 450 | 1 | 450 | 450
005344 | Термометр ртутн. 0-120С L=100мм |  | 450 | 1 | 450 | 450
004763 | Термометр ртутн. 0-200С L=100мм |  | 450 | 10 | 4500 | 450
004762 | Термометр ртутн. 0-450С L=100мм |  | 450 | 4 | 1800 | 450
001707 | Термометр ртутн. 150гр электроконтактный |  | 450 | 5 | 2250 | 450
005343 | Термометр ртутн. -30+50 L=160мм |  | 450 | 4 | 1800 | 450
004761 | Термометр ртутн.СП1А 0+600С 100мм оправа виброуст. |  | 450 | 1 | 450 | 450
004770 | Термометр ртутн.СП-8 0-40С |  | 450 | 7 | 3150 | 450
607022 | Термометр ртутн.ТЛ-2М №3 0-150 С |  | 450 | 1 | 450 | 450
004768 | Термометр ртутн.ТН-7 0+350С ( без поверки ) |  | 450 | 27 | 12150 | 450
005784 | Термометр ртутн.ТП-21 0+400С Н=14см |  | 450 | 9 | 4050 | 450
004769 | Термометр ртутн.ТТ-30+50 L=60 |  | 450 | 5 | 2250 | 450
004646 | Термометр спиртовой 0+100 L=16,5 |  | 200 | 102 | 20400 | 200
004638 | Термометр спиртовой 0+150 L=160 |  | 200 | 4 | 800 | 200
004722 | Термометр техн.спирт. -35+50 L=100 |  | 200 | 6 | 1200 | 200
004910 | Термометр техн.спирт.ТТП-2МК 240 -35+50 L=60 |  | 200 | 57 | 11400 | 200
004911 | Термометр техн.спирт.ТТП-4К (0+100) L=66 |  | 200 | 1 | 200 | 200
001694 | Термометр ТТМУ-5К 2 240 104 (0+160) угл. |  | 200 | 2 | 400 | 200
001693 | Термометр ТТУ-4К 1 240 104 (0+100) техн. угл. ТУ 25-2021.010-89 |  | 200 | 2 | 400 | 200
004681 | Термометр угловой 0+ 50 L=12 |  | 200 | 10 | 2000 | 200
004680 | Термометр угловой 0+100 L=12 |  | 200 | 8 | 1600 | 200
Итого |  |  |  |  | 102950
Переключатели
005095 | Переключатель 10А 500В ABG10 L1835 |  | 486 | 2 | 972 | 2469
000793 | Переключатель 5-ти клем.60А 500В |  | 1053 | 1 | 1053 | 1800
487725 | Переключатель БТП-211-24У3-24В |  | 567 | 3 | 1701 | 2021
480527 | Переключатель ПП 2* 60/Н3 |  | 526.5 | 3 | 1579.5 | 1065
003772 | Переключатель ПП 2*100 |  | 1500 | 3 | 4500 | 4618
003718 | Переключатель ПП3* 25/Н2 |  | 300 | 10 | 3000 | 450
003714 | Переключатель ПП3-10/Н3 (без ручек/клювиков) |  | 313 | 6 | 1878 | 313
003774 | Переключатель ППМ 10 СП 44 |  | 810 | 25 | 20250 | нет цены
003717 | Переключатель ППМ 25/СП42 |  | 1513.35 | 1 | 1513.35 | 3010
Итого |  |  |  |  | 36446.85
Предохранители
003711 | Плавкая вставка |  | 38.88 | 446 | 17340.48 | 100
005058 | Плавкая вставка ПВД 50А 50/500 |  | 108 | 36 | 3888 | 125
003765 | Плавкие вставки ПВД 6А(керамика) |  | 66.15 | 48 | 3175.2 | 107
003861 | Плавкие вставки ПВД 125а кр.керам. |  | 127.44 | 219 | 27909.36 | 130
003710 | Плавкие вставки ПВД 16 А |  | 66.15 | 1338 | 88508.7 | 89
003767 | Плавкие вставки ПВД 20А |  | 66.15 | 1375 | 90956.25 | 89
003789 | Плавкие вставки ПВД 40 А |  | 108 | 645 | 69660 | 166
003775 | Плавкие вставки ПВД 63 А |  | 108 | 17 | 1836 | 269
003950 | Плавкие вставки ПР-2 6А-15А/220В корпус |  | 37.8 | 36 | 1360.8 | 47
004219 | Плавкие вставки ПР-2 60А 220В |  | 26 | 72 | 1872 | 140
004220 | Плавкие вставки ПР-2 80А 220В |  | 20.71 | 22 | 455.62 | 140
003911 | Плавкие вставки ПР-2 100А/500В |  | 108.32 | 460 | 49827.2 | 195
004222 | Плавкие вставки ПР-2 125А 220В |  | 30.27 | 10 | 302.7 | 50
004223 | Плавкие вставки ПР-2 160А 220В |  | 52 | 5 | 260 | 70
779792 | Плавкие вставки ПР-2 200А 220В |  | 60 | 4 | 240 | 70
004224 | Плавкие вставки ПР-2 260А 220В |  | 52.57 | 66 | 3469.62 | 120
004225 | Плавкие вставки ПР-2 430А 220В |  | 84.43 | 36 | 3039.48 | 185
302314 | Предохранитель Д11, 2А |  | 108 | 8 | 864 | нет цены
007442 | Предохранитель керамический G-25 2А |  | 28.35 | 322 | 9128.7 | 40
003787 | Предохранитель ПДС 40А |  | 168.15 | 240 | 40356 | 223
003776 | Предохранитель ПДС 1У3 6А |  | 134.52 | 311 | 41835.72 | 170
003777 | Предохранитель ПДС 2У3 20А |  | 134.52 | 100 | 13452 | 170
003794 | Предохранитель ПДС 3У3 63А |  | 168.15 | 66 | 11097.9 | 400
005336 | Предохранитель ПК 45 0,5А/600В |  | 10.8 | 461 | 4978.8 | 26
005338 | Предохранитель ПК 6Б 160 |  | 94.5 | 13 | 1228.5 | нет цены
003726 | Предохранитель ПН-50 0,25А |  | 10.8 | 349 | 3769.2 | 12
001614 | Предохранитель ПНО 37 0,5А |  | 10.8 | 29 | 313.2 | 12
003725 | Предохранитель ПНО-37 1А |  | 10.8 | 234 | 2527.2 | 12
003664 | Предохранитель ПНО-37 2А |  | 10.8 | 894 | 9655.2 | 12
001390 | Предохранитель ПНО-37 3А |  | 10.8 | 7 | 75.6 | 12
003708 | Предохранитель ПР-2 15-60А 220В корпус (6-15А) |  | 91.8 | 61 | 5599.8 | 260
005464 | Предохранитель ПР-2 60-100А/500В У4 |  | 354 | 18 | 6372 | 680
005467 | Предохранитель ПР-2 100-200А/220В |  | 448.4 | 93 | 41701.2 | 1120
001979 | Предохранитель ПР-2 100-200А/220В с держателем |  | 250 | 1 | 250 | 1248
005465 | Предохранитель ПР-2 200-350А/220В |  | 1003 | 98 | 98294 | 1500
005466 | Предохранитель ПР-2 200-350А/500В корпус |  | 1062 | 26 | 27612 | 1500
002039 | Предохранитель ПР-2 60-100А 250В с держателем |  | 200 | 8 | 1600 | 1248
003860 | Предохранитель ПРС-10 УЗ ПВД 6,3а |  | 95.58 | 163 | 15579.54 | 398
005376 | Предохранитель ТGL-200-3729 200а 500в/440в |  | 111.51 | 1 | 111.51 | 306
Итого |  |  |  |  | 700503.48
Прочая электрика
000432 | Блок сопротивления 100А |  | 420 | 1 | 420 | 1200
000547 | Бокс кабельн. КР КВ 20/20 ВР(16) |  | 150 | 1 | 150 | нет цены
000548 | Бокс кабельн. КР КВ 50/30 ВР(21) |  | 90 | 1 | 90 | нет цены
000546 | Бокс кабельн. КР КВ 50/50 ВР(29) |  | 170 | 3 | 510 | 566
001422 | Держатель предохр.ПН-2 100а |  | 36 | 222 | 7992 | 39
001736 | Звонок 3ВП-127v пер.ток |  | 3780 | 4 | 15120 | 3900
437180 | Звонок 3ВОФ-110 |  | 3780 | 1 | 3780 | 3600
100687 | Капсюль ДЕМ 1972г |  | 100 | 33 | 3300 | 150
658989 | Капсюль МК-10 |  | 100 | 88 | 8800 | 150
006817 | Катушка управления КУ-(115А-150А) 230В ИЭК |  | 793.8 | 1 | 793.8 | 1187
002459 | Катушка электромагн.клапана ф12мм |  | 150 | 40 | 6000 | нет цены
001617 | Конденсатор К78-17А1,5мкф 450В (28*57,10%) |  | 200 | 1 | 200 | 270
003192 | Контакт BN 77/32 15-02 |  | 389.4 | 3 | 1168.2 | 480
002255 | Контакт для контактора ES-400 (неподвижный) |  | 900 | 85 | 76500 | 1020
002254 | Контакт для контактора ES-400 (подвижный) |  | 900 | 82 | 73800 | 1020
002252 | Конфорка к ПКЭ 200 127В 330мм * 370мм |  | 5177.25 | 7 | 36240.75 | 5900
345958 | Конфорка к ПКЭ 200 220В квадр. 3 кВт 330*330 мм |  | 6345 | 1 | 6345 | 10200
302416 | Коробка распред КПА 20 (алюмин.) |  | 300 | 1 | 300 | 483
002189 | Коробка соед МК-80 24В 10А |  | 648 | 1 | 648 | 900
001677 | Крышка торцевая КТ-5 |  | 10.8 | 19 | 205.2 | 21
002658 | Ламподержатель Л-01б/пруж. |  | 13.5 | 1 | 13.5 | 125
487647 | Микропереключатель МП 1107 П |  | 324 | 7 | 2268 | 860
667603 | Нагреватель шкафа к ПКЭ 200 1,26квт 127В ч.411-08 (ПКЭ 50/1) |  | 6345 | 3 | 19035 | 11000
003032 | Нагреватель шкафа к ПКЭ 200 1,26квт 220В ч.411-08 (ПКЭ 50/1) |  | 6345 | 1 | 6345 | 11000
345977 | Нагреватель шкафа к ПКЭ 25, ПКЭ 50 127В ч.411-02 |  | 3000 | 2 | 6000 | 3350
344970 | Нагреватель шкафа к ПКЭ 25, ПКЭ 50 220В ч.411-02 |  | 3000 | 7 | 21000 | 3350
003077 | Наконечник д/кабеля 3*4*2 под пайку |  | 1.35 | 2031 | 2741.85 | нет цены
001619 | Охладитель (диода) 0-171 |  | 526.5 | 4 | 2106 | 1050
001302 | Патрон К-1 1ф 51-1 |  | 400 | 53 | 21200 | 780
003674 | Пластина к скобе |  | 420 | 14 | 5880 | нет цены
005653 | Реле 220В 2А |  | 1035.45 | 1 | 1035.45 | нет цены
003998 | Реле ПЭ20 У3 |  | 50 | 1 | 50 | 50
201209 | Реле ПЭ37-44 перем.24В |  | 999 | 4 | 3996 | 3530
001522 | Реостат регулировочный 5,5А R40 ОМ с зап.элементом |  | 750 | 1 | 750 | 750
800661 | Сельсин датчик бесконтактный БД-1404 кл.т. 1 |  | 1500 | 8 | 12000 | 1700
006073 | Сельсин СС-150 |  | 1400 | 1 | 1400 | 1700
004615 | Термостат RT- 4 -5%+30% "Данфос" |  | 4725 | 1 | 4725 | 11115
005670 | Тиристор Д 161-320-9 Укл2 |  | 1121.47 | 1 | 1121.47 | 1210
007127 | Фотоэлемент котла СТМ FFS1-1М |  | 4000 | 1 | 4000 | 8000
006263 | Штепсель ШРА-800-10ВК |  | 180 | 5 | 900 | 1080
Итого |  |  |  |  | 358930.22
Реле
001412 | Датчик- Реле темп. ТР2К-0,3 5-35гр С 1шт-брак не работает |  | 2600 | 1 | 2600 | 3200
005074 | Реле mRSм-10 24В |  | 300 | 2 | 600 | 410
003999 | Реле RIXC 5А |  | 120 | 1 | 120 | 230
005386 | Реле TSA 45Р 0,28 0,4А |  | 300 | 2 | 600 | 400
005135 | Реле TSA 45Р 1,1 1,6А |  | 300 | 2 | 600 | 400
005061 | Реле TSA 45Р 0,35-0,5 2А |  | 300 | 1 | 300 | 400
007234 | Реле времени RZwa 1-12сек |  | 2300 | 1 | 2300 | нет цены
004151 | Реле времени тип РВС-10-31Ухл4 50ГЦ 220В |  | 2100.4 | 1 | 2100.4 | 2800
004044 | Реле давления комбинир. КРД-2 90гр., 1,2 кг/см.кв. |  | 1200 | 1 | 1200 | 3290
005655 | Реле ДЕМ 102-2-02-1 0,1-1МПа |  | 3900 | 1 | 3900 | 3975
004061 | Реле комбинированное КРМ-ОМ5 -0,2 МПА |  | 2000 | 3 | 6000 | 3220
004071 | Реле комбинированное КРМ-ОМ5 -0,3 МПА |  | 2000 | 1 | 2000 | 3220
004075 | Реле маслопротока д/реф. установки |  | 2200 | 1 | 2200 | нет цены
007232 | Реле МКУ 48-С 24В |  | 400 | 3 | 1200 | 420
005044 | Реле Р 15 3РДТ 0,4а |  | 480 | 1 | 480 | 550
005389 | Реле Р 15 3РДТ 0,5а |  | 480 | 1 | 480 | 550
005046 | Реле Р 15 3РДТ 1а |  | 480 | 3 | 1440 | 550
005045 | Реле Р 15 3РДТ 2,5а |  | 480 | 2 | 960 | 550
005076 | Реле Р 15 3РДТ110В |  | 480 | 3 | 1440 | 550
003994 | Реле РК 415 10А |  | 90 | 1 | 90 | 100
004077 | Реле РКС-1к1 0,2 до 2,5 кг/кв.см |  | 1200 | 1 | 1200 | 4100
004003 | Реле РН-54/160 |  | 864 | 2 | 1728 | 3265
004002 | Реле РПУ-2 |  | 480 | 8 | 3840 | 1800
004001 | Реле РПУ-2-УЗА 220В |  | 480 | 1 | 480 | 1800
005795 | Реле РЭВ-261 110В УЗ 50-60Гц |  | 1500 | 1 | 1500 | 2500
003997 | Реле ТУРС ЛФ 4 |  | 41 | 1 | 41 | нет цены
007231 | Реле уровня СУС ВПР-1 |  | 2000 | 1 | 2000 | 4200
Итого |  |  |  |  | 41399.4
Световые приборы
004364 | Отражатель к светильнику РСПО-5-400 |  | 472.5 | 7 | 3307.5 | 835
003362 | Отражатель прожекторный ф 640 мм |  | 1000 | 1 | 1000 | 999
003750 | Плафон ч 843 |  | 640 | 9 | 5760 | 1300
005056 | Светильник 3Е 135В 24в |  | 2389.5 | 1 | 2389.5 | 3710
005055 | Светильник 3Е 225В 24в |  | 2389.5 | 1 | 2389.5 | 3710
005051 | Светильник АК-11 0Z 4029-01/В 220*100вт 2Ш22 |  | 1770 | 1 | 1770 | 3222
005050 | Светильник АК-11 0Z 4090-01/В 220*60вт |  | 1770 | 1 | 1770 | 3222
001622 | Светильник ВЧА-200 63-3 б/у |  | 1200 | 7 | 8400 | 1200
001623 | Светильник ВЧА-200 63-3 б/у битое стекло |  | 1200 | 1 | 1200 | 1200
004443 | Светильник ДНЮИ 300 МА У2 250В/300Вт |  | 567 | 3 | 1701 | 1070
005052 | Светильник МК-80 07 4029-04/В 220/100вт |  | 2714 | 1 | 2714 | нет цены
005053 | Светильник МК-80 07 4031-02/IV 220*60вт |  | 2950 | 5 | 14750 | нет цены
004550 | Светильник НЛП 25-100 1Р54 |  | 3000 | 1 | 3000 | 3750
004280 | Светильник СС 14 АБ 127В(подпалубный люминесц) |  | 8000 | 1 | 8000 | 9000
004898 | Светильник СС 24 (1-ЛБ 20) (призеркальный) |  | 5798.25 | 1 | 5798.25 | 6500
004350 | Светильник СС 373 МЕ1OM (общего освещения) |  | 1982.4 | 1 | 1982.4 | 3500
004369 | Светильник СС 376 М6 127В 1*15вт(малог.люм.блок) |  | 500 | 46 | 23000 | 800
004555 | Светильник СС 436 2,5в*0,75а (аккумул.переносной) |  | 4000 | 2 | 8000 | 4900
004507 | Светильник СС 815 (общего освещения) (27*25=1шт) |  | 531 | 1 | 531 | нет цены
004554 | Светильник СС 849(указатель направлен.к шлюпкам) |  | 1534 | 4 | 6136 | 2300
004581 | Светильник СС 854 Е1 ОМ 25Вт(прикроватный) |  | 1200 | 6 | 7200 | 1200
007438 | Светильник трюмный SI50 АРАG (омуль) |  | 2295 | 1 | 2295 | нет цены
004425 | Стекло прожекторное 620мм |  | 8100 | 1 | 8100 | нет цены
005435 | Фонарь судов. ч 938В-1 зелен.круговой стацион. |  | 1000 | 1 | 1000 | 2900
004409 | Фонарь судов. ч 372 белый/отличит.огней |  | 3000 | 4 | 12000 | 4000
004407 | Фонарь судов. ч 557 зеленый/отличит.огней |  | 3000 | 1 | 3000 | 4000
004500 | Фонарь судов. ч 559М/1 белый топовый |  | 3000 | 1 | 3000 | 3000
004408 | Фонарь судов. ч 565 клотиковый |  | 3304 | 1 | 3304 | 3500
004412 | Фонарь судов. ч 566-1 зеленый круговой подвесной |  | 1500 | 4 | 6000 | 2900
004411 | Фонарь судов. ч 567 белый круговой подвесн.нижний |  | 2000 | 1 | 2000 | 3200
004503 | Фонарь судов. ч 572 кильский |  | 2000 | 1 | 2000 | 3500
004499 | Фонарь судов. ч 936 В2 красный круговой подвесной |  | 3000 | 1 | 3000 | 4500
004355 | Ходовые фонари 645 бортовой |  | 2832 | 2 | 5664 | 2900
004344 | Ходовые фонари 936 зел бортовой |  | 5451.6 | 2 | 10903.2 | 6500
004346 | Ходовые фонари 937 круговой красн. |  | 2000 | 1 | 2000 | 4000
Итого |  |  |  |  | 175065.35
Трансформатор
005649 | Трансформатор И 1820 |  | 342 | 1 | 342 | 3511
004747 | Трансформатор напр.НОМ-6-77ухл4 6000/100 пред.400В |  | 7498.8 | 1 | 7498.8 | 23100
473294 | Трансформатор ОСВМ-0,25кВт 380/5-24В |  | 4800 | 1 | 4800 | 8070
473291 | Трансформатор ОСМ 1-0,1 380/5-24 |  | 780 | 1 | 780 | 1320
473382 | Трансформатор ОСМ-0,063 220/42 |  | 500 | 4 | 2000 | 908
785963 | Трансформатор ОСО-0,25 220/12-24 УХЛ3 |  | 1000 | 2 | 2000 | 1100
004628 | Трансформатор ОСО-0,25-127/36 1973г |  | 1125 | 1 | 1125 | 1262
005728 | Трансформатор питания ТПП-268 127/220 50Гц |  | 402 | 10 | 4020 | 540
004629 | Трансформатор ТАМУ-10 |  | 1000 | 3 | 3000 | 2261
004653 | Трансформатор ТЛБ 4 706 030 220/127/110 |  | 1000 | 4 | 4000 | 2270
004733 | Трансформатор тока ТК20 30/5а |  | 342.2 | 8 | 2737.6 | 627
004743 | Трансформатор тока ТК20 50/5а |  | 342.2 | 4 | 1368.8 | 627
004744 | Трансформатор тока ТК20 200/5а |  | 342.2 | 1 | 342.2 | 627
682034 | Трансформатор ШТ 127/12 |  | 3500 | 2 | 7000 | 6400
Итого |  |  |  |  | 41014.4
ТЭН
004786 | ТЭН 42А 10/0.25квт С55В возд. |  | 202.5 | 39 | 7897.5
004787 | ТЭН 42А 10/0.25квт С63В возд. |  | 202.5 | 8 | 1620
004671 | ТЭН 45А 10/0.25квт С110В возд. |  | 162 | 62 | 10044
004791 | ТЭН 80А 10/0.2квт С27В возд. |  | 202.5 | 15 | 3037.5
004792 | ТЭН 80А 10/0.2квт С73В возд. |  | 202.5 | 2 | 405
004673 | ТЭН 85А 10/0.4квт С105 возд. |  | 216 | 104 | 22464
004672 | ТЭН 120А 10/0.17квт С220В возд. |  | 283.5 | 29 | 8221.5
004668 | ТЭН 153А 10/1.3квт Р320В водяной |  | 324 | 58 | 18792
668456 | ТЭН 79А 10/0,4 квт S 220 В черт 12281/2 |  | 607.5 | 1 | 607.5
007062 | ТЭН водян. 110В 1,0 кВт |  | 607.5 | 4 | 2430
007061 | ТЭН водян. 110В 1,0 кВт |  | 607.5 | 20 | 12150
004785 | ТЭН возд.220В 0,66 кВт |  | 162 | 15 | 2430
Итого |  |  |  |  | 90099
Щиты, шкафы
006240 | Шкаф управления |  | 2500 | 1 | 2500 | нет цены
003672 | Щит ПРБ 5927-380В |  | 1800 | 1 | 1800 | не цены
003673 | Щит ПРБ 5948 тц 16-149-70 |  | 1800 | 1 | 1800 | нет цены
006576 | Щит сигнализ уров воды ч. 8455-ЭХ 230 ц |  | 50000 | 2 | 100000 | нет цены
492212 | Щит СУ 9442-14 |  | 1800 | 3 | 5400 | 3332
492235 | Щит СУ 9444-16 |  | 1800 | 1 | 1800 | 3332
006295 | Щит ШР |  | 1274.4 | 1 | 1274.4 | нет цены
006306 | Щит ШР распределит. |  | 1180 | 2 | 2360 | нет цены
006247 | Щит ЩО 33-13 ухл 4 (этажный 6 гр.) |  | 1800 | 1 | 1800 | 7980
006248 | Щит ЩУТ-02-164 управления |  | 2500 | 2 | 5000 | нет цены
007165 | Ящик Я 51112674- 4хл4 380/220 |  | 4521.76 | 1 | 4521.76 | 7050
007163 | Ящик Я 51142474- 4хл4 380/220 |  | 6301.2 | 1 | 6301.2 | 7464
Итого |  |  |  |  | 134557.36
Электрощетки
6338 | Щеткодержатель 30*12*10 |  | 100 | 204 | 20400 | 139
006339 | Щеткодержатель НЩ 40 40*32*20 |  | 100 | 188 | 18800 | 240
006597 | Эл.щетка угольная 16*32*40 |  | 100 | 36 | 3600 | 325
006304 | Эл.щетка угольная Е-14 20*25*40 |  | 100 | 252 | 25200 | 278
006305 | Эл.щетка угольная Е-41 16*50*50 |  | 100 | 231 | 23100 | 278
006337 | Эл.щетка угольная МГ-Н 16*40*64 |  | 100 | 35 | 3500 | 278
006588 | Эл.щетка угольная ОМГ-2 20*32*50 |  | 50 | 11 | 550 | 81
006587 | Эл.щетка угольная Э-41 12,5*32*64 |  | 40 | 13 | 520 | 148
006591 | Эл.щетка угольная ЭГ 22*30*60 |  | 100 | 17 | 1700 | 250
006260 | Эл.щетка угольная ЭГ- 4 2/15*30*40 |  | 100 | 70 | 7000 | 245
006272 | Эл.щетка угольная ЭГ- 4 20*25*40 |  | 100 | 55 | 5500 | 245
006592 | Эл.щетка угольная ЭГ- 4 25*30*39,5 |  | 40 | 6 | 240 | 178
Итого |  |  |  |  | 110110
Итого |  |  |  |  | 4146262.24